## Import Material Cadang
Template Import Material Cadang WARNOTO
Isi mulai baris 4. Jangan ubah nama header pada baris 3. Sheet ini yang akan dibaca saat upload.
No Katalog | Nama Material | Equipment Cluster | Populasi Cluster | Failure 5 Tahun | Penggantian 5 Tahun | Emergency Replacement 5 Tahun | Lead Time Hari | Time To Failure Hari | Breakdown | Harga Satuan | Lokasi/Gardu | Tegangan | Spesifikasi | Catatan
Note on A3: Wajib. Nomor katalog SAP/material. Leading zero boleh; sistem akan normalize saat import.
Note on B3: Wajib. Dipakai untuk validasi nama terhadap Master Katalog WARNOTO/MARA. Jika berbeda, akan menjadi warning.
Note on C3: Wajib. Satu baris = satu Material x Equipment Cluster. Contoh: PMT/CB, PMS/DS, CT, Bushing, OLTC.
Note on D3: Wajib > 0. Jumlah aset/peralatan sejenis pada cluster tersebut.
Note on E3: Wajib angka. Total gangguan/kegagalan dalam 5 tahun terakhir untuk cluster ini.
Note on F3: Wajib angka. Total penggantian material akibat failure/breakdown dalam 5 tahun terakhir.
Note on G3: Wajib angka. Total emergency replacement dalam 5 tahun terakhir.
Note on H3: Wajib > 0. Lead time pengadaan/penyediaan material dalam hari.
Note on I3: Wajib > 0. Estimasi waktu menuju failure, dipakai untuk split A2.
Note on J3: Wajib. Isi YA atau TIDAK.
Note on K3: Opsional. Jika kosong, sistem memakai harga dari Data Stok WARNOTO jika tersedia.
Note on L3: Opsional. Catatan lokasi aset/gardu.
Note on M3: Opsional. Contoh: 20kV, 70kV, 150kV, 500kV.
Note on N3: Opsional. Catatan spesifikasi unik.
Note on O3: Opsional. Catatan bebas untuk reviewer.

## Contoh
No Katalog | Nama Material | Equipment Cluster | Populasi Cluster | Failure 5 Tahun | Penggantian 5 Tahun | Emergency Replacement 5 Tahun | Lead Time Hari | Time To Failure Hari | Breakdown | Harga Satuan | Lokasi/Gardu | Tegangan | Spesifikasi | Catatan
0000001234567890 | BUSHING 150KV | Bushing | 24 | 3 | 2 | 1 | 180 | 120 | YA | 205000000 | GI Ketintang | 150kV | Unique asset A1 | Contoh data awal
0000001234567891 | OLTC MOTOR DRIVE | OLTC | 18 | 1 | 1 | 0 | 210 | 365 | TIDAK | 85000000 | GI Waru | 150kV |  | Contoh A2 non-emergency
0000001234567892 | CB ACC;CLOSING COIL 110VDC | PMT/CB | 40 | 5 | 4 | 2 | 120 | 90 | YA | 12500000 | GI Surabaya Selatan | 150kV | CB accessory | Contoh PMT=CB

## Referensi
Equipment Cluster | Standar Catalog Master | Keterangan | Breakdown Value
PMT/CB | CB | PMT = Pemutus Tenaga / Circuit Breaker | YA
PMS/DS | DS | PMS = Pemisah / Disconnecting Switch | TIDAK
PT/CVT | PT/CVT | Potential Transformer / Capacitive Voltage Transformer
CT | CT | Current Transformer
LA | LA | Lightning Arrester
Cable Joint | JOINT / CABLE PWR ACC | Joint/aksesori kabel tenaga
Bushing | TRF ACC;BUSHING | Bushing trafo/peralatan
OLTC | TRF ACC;OLTC | On Load Tap Changer
IBT | TRF PWR / TRF AUTO | Interbus Transformer
Trafo Tenaga | TRF PWR | Power transformer
Trafo Distribusi | TRF DIS | Distribution transformer
Relay Proteksi | RELAY | Relay proteksi
Sealing End | CABLE PWR ACC | Sealing end kabel
Kapasitor | CAPACITOR | Capacitor bank
Reaktor | TRF REACTOR | Reactor
GIS | GIS / COMPART GIS | Gas Insulated Switchgear
Panel | PANEL | Panel kontrol/proteksi
Battery | BATTERY | Battery DC system
Charger | CHARGER | Battery charger
Isolator | ISOLATOR | Insulator/isolator
Konduktor | CONDUCTOR | Konduktor
Clamp | CLAMP | Clamp/klem
Universal Acc | UNIV ACC | Universal accessories

## Petunjuk
Petunjuk Pengisian Template Import Material Cadang WARNOTO
No | Topik | Keterangan
1 | Sheet yang diupload | Gunakan sheet "Import Material Cadang". Jangan ubah nama header pada baris 3.
2 | Format file | File ini .xlsx. Sistem juga direncanakan menerima .csv dengan header yang sama.
3 | Grain data | 1 baris = 1 Material x Equipment Cluster. Satu No Katalog boleh muncul lebih dari sekali untuk cluster berbeda.
4 | Matching | No Katalog menjadi primary key. Nama Material dipakai sebagai validasi/warning.
5 | Kolom wajib | No Katalog, Nama Material, Equipment Cluster, Populasi, Failure, Penggantian, Emergency, Lead Time, TTF, Breakdown.
6 | Breakdown | Isi YA atau TIDAK.
7 | Harga Satuan | Opsional. Jika kosong, WARNOTO memakai harga dari Data Stok bila tersedia.
8 | Approval | Hasil rekomendasi tidak langsung mengubah minQty. Admin/TL mengajukan, Asman approve/reject.
9 | Referensi | PMT dipetakan ke CB, PMS ke DS. MARA dan Catalog Master dipakai sebagai hidden reference, bukan Master Data penuh.